| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-10-01 |  |  |  |  | Chamber moved by | 15 cm |  |  |  |
| 13-10-01 | 17:30 | 412 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 413 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 414 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 415 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:00 | 416 | Beam | 10 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:30 | 417 | Beam | 10 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:35 | 418 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:58 | 426 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | OFF |  |
|  | 20:09 | 427 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 428 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | OFF |  |
|  |  | 429 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | OFF |  |
| 14-10-01 |  |  |  |  | New signal cabling |  |  |  |  |
| 15-10-01 | 0:00 | 654 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.4 |  |
|  |  | 655 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 |  |
|  |  | 656 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | Double Gap (DG) |
|  |  | 657 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | DG |
|  |  | 658 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.8 | DG |
|  |  | 659 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 10.0 | DG |
|  |  | 660 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.0 | Gap Up (GU) |
|  |  | 661 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.2 | GU |
|  |  | 662 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.4 | GU |
|  |  | 663 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GU |
|  |  | 664 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GU |
|  |  | 665 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.8 | GU |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 15-10-01 |  | 666 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 10.0 | GU |
|  |  | 667 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.0 | Gap Down (GD) |
|  |  | 668 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.2 | GD |
|  |  | 669 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.4 | GD |
|  |  | 670 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GD |
|  |  | 671 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GD |
|  |  | 672 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GD |
|  |  | 673 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.8 | GD |
|  |  | 674 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 10.0 | GD |
|  |  | 675 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GU |
|  | 03:45 | 718 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 1M (high stat) | 9.6/9.4 | HV changes at ev.370.000 |
|  | 04:45 | 719 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 585k | 9.4 |  |
|  | 08:13 | 730 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 400k | 9.4 |  |
|  | 09:45 | 734 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 577 | 9.4 |  |
|  | 10:10 | 735 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 896k | 9.4 |  |
|  | 11:11 | 736 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 11:25 | 737 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 32k | 9.8 |  |
| 15-10-01 |  |  |  |  | Chamber moved to | right | by 70 cm |  |  |
|  | 18:50 | 772 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:05 | 773 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:21 | 774 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:40 | 775 | Beam | 10 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 20:00 | 776 | Beam | 10 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 20:20 | 777 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 15-10-01 | 20:50 | 778 | Beam | 10 | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 21:22 | 780 | Beam | 10 | 3600/1800/-1400 | 15 | 41k | 9.6 |  |
| 16-10-01 | 00:15 | 790 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4,9.4 |  |
|  | 00:27 | 791 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 0.0,9.4 |  |
|  | 00:36 | 792 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4,0.0 |  |
|  | 00:41 | 793 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6,0.0 |  |
|  | 00:51 | 794 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 0.0,9.6 |  |
|  |  | 795 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6,9.6 |  |
|  | 01:01 | 796 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 24k | 9.8,9.8 |  |
|  | 02:30 | 802 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8,9.8 |  |
|  | 02:38 | 803 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 0.0,9.8 |  |
|  | 02:45 | 804 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8,0.0 |  |
|  |  | 869 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 870 | Beam | 10 | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  |  |  |  | Chamber rotated | by | about 15 deg. |  |  |
|  |  | 921 | Beam | 10 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  |  | 922 | Beam | 10 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  |  | 924 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  |  | 925 | Beam | 10 | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  | 927-944 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | HV scan |  |
|  |  | 945 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 10 | 50k | 9 |  |
|  |  | 946 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 947 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9 |  |
|  |  | 948 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 50k | 9 |  |
|  |  | 949 | Beam | 10 | 3600/1800/-1300 | 15 | 50k | 9 |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 16-10-01 |  | 950 | Beam | 10 | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 9 |  |
| 17-10-01 |  | 1010 | Beam | 10 | 3400/1800/-1200 | 15 | 80k | OFF |  |
|  |  | 1011 | Beam | 10 | 3400/1800/-1200 | 15 | 30k | OFF |  |
|  |  | 1012 | Beam | 10 | 3450/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  |  | 1013 | Beam | 10 | 3475/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  |  | 1014 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |