| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-10-01 |  |  |  |  | Chamber moved by | 15 cm |  |  |  |
| 13-10-01 | 18:55 | 419 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 420 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 421 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 422 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:25 | 423 | Beam | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:33 | 424 | Beam | 100 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:42 | 425 | Beam | 100 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 430 | Beam | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 431 | Beam | 100 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 432 | Beam | 100 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 433 | Beam | 100 | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 434 | Beam | 100 | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 435 | Beam | 100 | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:45 | 436 | Beam | 100 | 3600/1800/-1400 | 30 | 100k | OFF |  |
| 14-10-01 | 03:51 | 466 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 |  | OFF |  |
|  |  | 467 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 |  | OFF |  |
|  |  | 468 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 |  | OFF |  |
|  |  | 469 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | OFF |  |
|  | 04:30 | 470 | Beam | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 |  | OFF |  |
|  | 04:40 | 471 | Beam | 100 | 3550/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 04:50 | 472 | Beam | 100 | 3575/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 05:00 | 473 | Beam | 100 | 3625/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 05:09 | 474 | Beam | 100 | 3650/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 05:17 | 475 | Beam | 100 | 3600/1800/-1300 |  |  | OFF |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 14-10-01 | 05:25 | 476 | Beam | 100 | 3600/1800/-1400 |  |  | OFF |  |
|  |  |  | New signal cabling (14-10-01) Chamber moved to right by 70 cm (15-10-01) |  |  |
| 16-10-01 | 07:44 | 833 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 10 | 48k | 9.6 |  |
|  | 07:53 | 834 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  | 08:00 | 835 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  | 08:47 | 836 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 30 | 50k | 9.6 |  |
|  | 09:00 | 837 | Beam | 100 | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 09:20 | 838 | Beam | 100 | 3600/1800/-1400 | 15 | 100k | 9.6 |  |