| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-10-01 | 22:15 | 116 | Noise | OFF | 0/0/0 | 20 | 100k rate=100Hz | OFF |  |
|  | 22:50 | 118 | Noise | OFF | 0/0/0 | 15 | 100k rate=200Hz | OFF |  |
|  | 23:00 | 119 | Noise | OFF | 0/0/0 | 10 | 100k | OFF |  |
| 12-10-01 | 01:00 | 130 | Noise | OFF | 3200/1700/-1200 | 10 | 100k W1-8SL2 NC | OFF |  |
|  | 01:20 | 131 | Noise | OFF | 3200/1700/-1200 | 15 | 100k W1-8SL2 NC | OFF |  |
|  | 16:45 | 230 | Noise | OFF | OFF | 10 | 15k | 9.6 |  |
|  | 21:25 | 257 | Noise | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
| 13-10-01 | 09:30 | 382 | Noise | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 10:15 | 383 | Noise | 100 | 3400/1700/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  | 10:55 | 384 | Noise | 100 | 3500/1700/-1200 | 15 | 50k W1-8L4SL2 not connected | OFF |  |
|  | 11:15 | 385 | Noise | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  |  | 386 | Noise | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
| 14-10-01 | 23:03 | 650 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 |  | 9.6 |  |
| 15-10-01 | 03:10 | 715 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  | 03:25 | 716 | Noise | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  | 17:10 | 763 | Noise | OFF |  | 15 | 15k |  |  |
|  | 21:55 | 781 | Noise | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k (SL1 Vw=3570) |  |  |
| 16-10-01 | 02:00 | 798 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8,9.8 |  |
|  | 02:06 | 799 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4,9.4 |  |
|  | 02:20 | 800 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6,9.6 |  |
|  | 02:25 | 801 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.2,9.2 |  |
|  | 18:40 | 912 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 8 |  |