| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-10-01 | 22:15 | 116 | Noise | OFF | 0/0/0 | 20 | 100k rate=100Hz | OFF |  |
|  | 22:50 | 118 | Noise | OFF | 0/0/0 | 15 | 100k rate=200Hz | OFF |  |
|  | 23:00 | 119 | Noise | OFF | 0/0/0 | 10 | 100k | OFF |  |
|  | 23:50 | 123 | TP | OFF | 0/0/0 | 10 | 1k | OFF |  |
| 12-10-01 | 01:00 | 130 | Noise | OFF | 3200/1700/-1200 | 10 | 100k W1-8SL2 NC | OFF |  |
|  | 01:20 | 131 | Noise | OFF | 3200/1700/-1200 | 15 | 100k W1-8SL2 NC | OFF |  |
|  | 11:45 | 218 | TP | OFF | 0/0/0 | 30 |  | ON |  |
|  |  | 219 | TP | OFF | 0/0/0 | 50 | 2k | ON |  |
|  | 13:00 | 220 | Beam | OFF | OFF | 10 | 5.6k | 8 |  |
|  | 16:00 | 226 | Beam | OFF | OFF | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  |  |  |  |  | Chamber moved by | 15 cm |  |  |  |
|  | 16:45 | 230 | Noise | OFF | OFF | 10 | 15k | 9.6 |  |
|  | 17:00 | 231 | Beam | OFF | OFF | 10 | 21k | 9.6 |  |
|  | 17:30 | 235 | Beam | OFF | OFF | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:15 | 236 | Beam | OFF | OFF | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:25 | 237 | Beam | OFF | OFF | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:45 | 246 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | OFF |  |
|  | 19:55 | 247 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 20:10 | 248 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | OFF |  |
|  | 20:17 | 249 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | OFF |  |
|  | 20:35 | 250 | Beam | OFF | 3500/1800/-12000 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 20:55 | 251 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:03 | 252 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:14 | 253 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:14 | 254 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 12-10-01 | 21:25 | 255 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 15.9k (see run 258) | OFF |  |
|  | 21:30 | 256 | Test Pulse | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 2k | OFF |  |
|  | 21:25 | 257 | Noise | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 22:04 | 258 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 22:17 | 260 | Beam | OFF | 3600/1800/-1400 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 22:37 | 261 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  | 22:44 | 262 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 22:51 | 263 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:10 | 264 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:20 | 265 | Beam | OFF | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:36 | 266 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:43 | 267 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:49 | 268 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
| 13-10-01 | 00:03 | 269 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 8:10 | 377 | TP | ON | OFF | 15 | 2k |  |  |
|  | 8:15 | 380 | TP | ON | OFF | 15 | 2k |  |  |
|  | 09:30 | 382 | Noise | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 10:15 | 383 | Noise | 100 | 3400/1700/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  | 10:55 | 384 | Noise | 100 | 3500/1700/-1200 | 15 | 50k W1-8L4SL2 not connected | OFF |  |
|  | 11:15 | 385 | Noise | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  |  | 386 | Noise | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  |  | 388 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 407 | TP | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 2k | OFF |  |
|  |  | 404 | TP | OFF | 3600/1800/-1200 | 50 | 2k | OFF |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 13-10-01 | 17:30 | 412 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 413 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 414 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 415 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:00 | 416 | Beam | 10 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:30 | 417 | Beam | 10 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:35 | 418 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:55 | 419 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 420 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 421 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 422 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:25 | 423 | Beam | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:33 | 424 | Beam | 100 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:42 | 425 | Beam | 100 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:58 | 426 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | OFF |  |
|  | 20:09 | 427 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 428 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | OFF |  |
|  |  | 429 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | OFF |  |
|  |  | 430 | Beam | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 431 | Beam | 100 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 432 | Beam | 100 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 433 | Beam | 100 | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 434 | Beam | 100 | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 435 | Beam | 100 | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:45 | 436 | Beam | 100 | 3600/1800/-1400 | 30 | 100k | OFF |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 13-10-01 | 22:06 | 437 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 22:18 | 438 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | OFF |  |
|  | 22:23 | 439 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | OFF |  |
|  | 22:28 | 440 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | OFF |  |
|  | 22:39 | 441 | Beam | 50 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  |  | 442 | Beam | 50 | 3550/1800/-1200 |  | 100k | OFF |  |
|  |  | 443 | Beam | 50 | 3575/1800/-1200 |  | 100k | OFF |  |
|  |  | 444 | Beam | 50 | 3625/1800/-1200 |  | 100k | OFF |  |
|  | 23:24 | 445 | Beam | 50 | 3650/1800/-1200 |  | 100k | OFF |  |
|  | 23:37 | 446 | Beam | 50 | 3600/1800/-1300 | 15 |  | OFF |  |
|  | 23:45 | 447 | Beam | 50 | 3600/1800/-1400 |  |  | OFF |  |
| 14-10-01 | 03:51 | 466 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 |  | OFF |  |
|  |  | 467 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 |  | OFF |  |
|  |  | 468 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 |  | OFF |  |
|  |  | 469 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | OFF |  |
|  | 04:30 | 470 | Beam | 100 | 3500/1800/-1200 | 15 |  | OFF |  |
|  | 04:40 | 471 | Beam | 100 | 3550/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 04:50 | 472 | Beam | 100 | 3575/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 05:00 | 473 | Beam | 100 | 3625/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 05:09 | 474 | Beam | 100 | 3650/1800/-1200 |  |  | OFF |  |
|  | 05:17 | 475 | Beam | 100 | 3600/1800/-1300 |  |  | OFF |  |
|  | 05:25 | 476 | Beam | 100 | 3600/1800/-1400 |  |  | OFF |  |
|  | 05:34 | 477 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 05:50 | 478 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 10 |  |  |  |
|  |  | 479 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 20 |  |  |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 14-10-01 |  | 480 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 30 |  |  |  |
|  | 06:21 | 481 | Beam | 50 | 3500/1800/-1200 | 15 |  | 9.6 |  |
|  | 06:32 | 482 | Beam | 50 | 3550/1800/-1200 |  |  |  |  |
|  | 06:41 | 483 | Beam | 50 | 3575/1800/-1200 |  |  |  |  |
|  | 06:51 | 484 | Beam | 50 | 3625/1800/-1200 |  |  |  |  |
|  | 07:00 | 485 | Beam | 50 | 3650/1800/-1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | New signal cabling |  |  |  |  |
|  | 11:20 | 532 | TP | OFF | OFF | 10 | 100k | ON |  |
|  | 15:30 | 621 | TP | OFF | ON | 15 | 10k | ON |  |
|  | 15:35 | 622 | TP | OFF | ON | 20 | 10k | ON |  |
|  | 15:40 | 623 | TP | OFF | ON | 30 | 10k | ON |  |
|  | 15:45 | 624 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 1M (high stat) | 9.6 |  |
|  | 16:53 | 625 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 1M (high stat) | 9.6 |  |
|  |  | 641 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 947k (high stat) | 9.6 |  |
|  | 23:03 | 650 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 |  | 9.6 |  |
| 15-10-01 | 0:00 | 654 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.4 |  |
|  |  | 655 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 |  |
|  |  | 656 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | Double Gap (DG) |
|  |  | 657 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | DG |
|  |  | 658 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.8 | DG |
|  |  | 659 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 10.0 | DG |
|  |  | 660 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.0 | Gap Up (GU) |
|  |  | 661 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.2 | GU |
|  |  | 662 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.4 | GU |
|  |  | 663 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GU |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 15-10-01 |  | 664 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GU |
|  |  | 665 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.8 | GU |
|  |  | 666 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 10.0 | GU |
|  |  | 667 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.0 | Gap Down (GD) |
|  |  | 668 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.2 | GD |
|  |  | 669 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.4 | GD |
|  |  | 670 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GD |
|  |  | 671 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GD |
|  |  | 672 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GD |
|  |  | 673 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.8 | GD |
|  |  | 674 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 10.0 | GD |
|  |  | 675 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | GU |
|  | 03:10 | 715 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  | 03:25 | 716 | Noise | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  | 03:45 | 718 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 1M (high stat) | 9.6/9.4 | HV changes at ev.370.000 |
|  | 04:45 | 719 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 585k | 9.4 |  |
|  | 08:13 | 730 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 400k | 9.4 |  |
|  | 09:45 | 734 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 577 | 9.4 |  |
|  | 10:10 | 735 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 896k | 9.4 |  |
|  | 11:11 | 736 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 11:25 | 737 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 32k | 9.8 |  |
|  | 11:32 | 738 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 10 | 8k | 9.4 |  |
|  |  |  |  |  | Chamber moved to | right | by 70 cm |  |  |
|  | 16:55 | 759 | TP | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 |  |  |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 15-10-01 | 17:10 | 763 | Noise | OFF |  | 15 | 15k |  |  |
|  | 18:17 | 770 | TP | OFF |  | 15 | 2k |  |  |
|  | 18:18 | 771 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:50 | 772 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:05 | 773 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:21 | 774 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:40 | 775 | Beam | 10 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 20:00 | 776 | Beam | 10 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 20:20 | 777 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 20:50 | 778 | Beam | 10 | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 21:20 | 779 | TP | 10 | 3600/1800/-1400 | 15 | 2k | 9.6 |  |
|  | 21:22 | 780 | Beam | 10 | 3600/1800/-1400 | 15 | 41k | 9.6 |  |
|  | 21:55 | 781 | Noise | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k (SL1 Vw=3570) |  |  |
|  | 22:10 | 782 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k (HV as 781) | 9.6 |  |
|  | 22:25 | 783 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 22:45 | 784 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:00 | 785 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4 |  |
|  | 23:05 | 786 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6 |  |
|  | 23:10 | 787 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8 |  |
|  | 23:40 | 789 | Beam | 5 | 3600/1800/-1400 | 15 | 100k | 9.6 |  |
| 16-10-01 | 00:15 | 790 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4,9.4 |  |
|  | 00:27 | 791 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 0.0,9.4 |  |
|  | 00:36 | 792 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4,0.0 |  |
|  | 00:41 | 793 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6,0.0 |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 16-10-01 | 00:51 | 794 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 0.0,9.6 |  |
|  |  | 795 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6,9.6 |  |
|  | 01:01 | 796 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 24k | 9.8,9.8 |  |
|  | 02:00 | 798 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8,9.8 |  |
|  | 02:06 | 799 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4,9.4 |  |
|  | 02:20 | 800 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6,9.6 |  |
|  | 02:25 | 801 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.2,9.2 |  |
|  | 02:30 | 802 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8,9.8 |  |
|  | 02:38 | 803 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 0.0,9.8 |  |
|  | 02:45 | 804 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8,0.0 |  |
|  | 05:22 | 829 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  | 05:45 | 830 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 15 | 51k | 9.6 |  |
|  | 07:19 | 831 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 20 | 48k | 9.6 |  |
|  | 07:28 | 832 | Beam | 50 | 3600/1800/-1200 | 30 | 66k | 9.6 |  |
|  | 07:44 | 833 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 10 | 48k | 9.6 |  |
|  | 07:53 | 834 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  | 08:00 | 835 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  | 08:47 | 836 | Beam | 100 | 3600/1800/-1200 | 30 | 50k | 9.6 |  |
|  | 09:00 | 837 | Beam | 100 | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 09:20 | 838 | Beam | 100 | 3600/1800/-1400 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 11:50 | 867 | TP | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 |  |  |  |
|  |  | 869 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 870 | Beam | 10 | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  | 12:30 | 871 | Beam | OFF | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 872 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 50k | 9.6 |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 16-10-01 |  | 873 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 874 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 875 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 876 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 877 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 878 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 879 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 880 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 881 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 53k | 9.6 |  |
|  |  | 882 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 883 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 73k | 9.6 |  |
|  |  |  |  |  | Chamber rotated | by | about 15 deg. |  |  |
|  |  | 891 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 902 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 903 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 904 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 905 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 907 | Beam | OFF | 3500/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 908 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 909 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 910 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 911 | TP | OFF |  | 15 | 2k |  |  |
|  | 18:40 | 912 | Noise | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 8 |  |
|  | 18:50 | 913 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 50k | 8 |  |
|  |  | 914 | Beam | OFF | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 8 |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 16-10-01 |  | 921 | Beam | 10 | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  |  | 922 | Beam | 10 | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  |  | 924 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  |  | 925 | Beam | 10 | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | 9 |  |
|  | 927-944 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | HV scan |  |
|  |  | 945 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 10 | 50k | 9 |  |
|  |  | 946 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 947 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9 |  |
|  |  | 948 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 30 | 50k | 9 |  |
|  |  | 949 | Beam | 10 | 3600/1800/-1300 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 950 | Beam | 10 | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 951 | Beam | 5 | 3400/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 952 | Beam | 5 | 3450/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 953 | Beam | 5 | 3475/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 954 | Beam | 5 | 3500/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
| 17-10-01 |  | 955 | Beam | 5 | 3525/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 956 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 957 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 10 | 50k | 9 |  |
|  |  | 958 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 20 | 50k | 9 |  |
|  |  | 959 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 30 | 50k | 9 |  |
|  | 962-985 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 |  | 20k | HV scan |  |
|  |  | 1010 | Beam | 10 | 3400/1800/-1200 | 15 | 80k | OFF |  |
|  |  | 1011 | Beam | 10 | 3400/1800/-1200 | 15 | 30k | OFF |  |
|  |  | 1012 | Beam | 10 | 3450/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  |  | 1013 | Beam | 10 | 3475/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 17-10-01 |  | 1014 | Beam | 10 | 3575/1800/-1200 | 15 | 50k | OFF |  |
|  | 8:10 | 1015 | TP | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 10k | OFF |  |
|  |  | 1016 | TP | OFF | 3575/1800/-1200 | 10 | 12k | OFF |  |
|  |  | 1017 | TP | OFF | 3575/1800/-1200 | 20 | 10k | OFF |  |
|  | 8:25 | 1018 | TP | OFF | 3575/1800/-1200 | 30 | 10k | OFF |  |