| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-10-01 | 13:00 | 220 | Beam | OFF | OFF | 10 | 5.6k | 8 |  |
|  | 16:00 | 226 | Beam | OFF | OFF | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  |  |  |  |  | Chamber moved by | 15 cm |  |  |  |
|  | 17:00 | 231 | Beam | OFF | OFF | 10 | 21k | 9.6 |  |
|  | 17:30 | 235 | Beam | OFF | OFF | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:15 | 236 | Beam | OFF | OFF | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 18:25 | 237 | Beam | OFF | OFF | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 19:45 | 246 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | OFF |  |
|  | 19:55 | 247 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 20:10 | 248 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | OFF |  |
|  | 20:17 | 249 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | OFF |  |
|  | 20:35 | 250 | Beam | OFF | 3500/1800/-12000 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 20:55 | 251 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:03 | 252 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:14 | 253 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:14 | 254 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 21:25 | 255 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 15.9k | OFF |  |
|  | 22:04 | 258 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 22:17 | 260 | Beam | OFF | 3600/1800/-1400 | 15 | 100k | OFF |  |
|  | 22:37 | 261 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 100k | 9.6 |  |
|  | 22:44 | 262 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 22:51 | 263 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:10 | 264 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:20 | 265 | Beam | OFF | 3500/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:36 | 266 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| 12-10-01 | 23:43 | 267 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:49 | 268 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
| 13-10-01 | 00:03 | 269 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 388 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | OFF |  |
| 14-10-01 |  |  |  |  | New signal cabling |  |  |  |  |
|  | 15:45 | 624 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 1M (high stat) | 9.6 |  |
|  | 16:53 | 625 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 1M (high stat) | 9.6 |  |
|  |  | 641 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 947k (high stat) | 9.6 |  |
| 15-10-01 |  | 672 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | Gap Down |
|  |  | 673 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.8 | GD |
|  |  | 674 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 10.0 | GD |
|  |  | 675 | Beam | 10 | 3600/1800/-1200 | 15 | 20k | 9.6 | Gap Up |
|  |  |  |  |  | Chamber moved to | right | by 70 cm |  |  |
|  | 18:18 | 771 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
| 16-10-01 | 12:30 | 871 | Beam | OFF | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 872 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 873 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 874 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 875 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 876 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 877 | Beam | OFF | 3550/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 878 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 879 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 880 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 881 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 53k | 9.6 |  |
| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
|  |  | 882 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 883 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 73k | 9.6 |  |
|  |  |  |  |  | Chamber rotated | by | about 15 deg. |  |  |
|  |  | 891 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k | 9.6 |  |
|  |  | 902 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
| 16-10-01 |  | 903 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 10 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 904 | Beam | OFF | 3600/1800/-1200 | 20 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 905 | Beam | OFF | 3575/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 907 | Beam | OFF | 3500/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 908 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 909 | Beam | OFF | 3625/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  |  | 910 | Beam | OFF | 3650/1800/-1200 | 15 | 50k | 9.6 |  |
|  | 18:50 | 913 | Beam | OFF | 3600/1800/-1300 | 15 | 50k | 8 |  |
|  |  | 914 | Beam | OFF | 3600/1800/-1400 | 15 | 50k | 8 |  |